## 標單總表(無單價)
財團法人臺灣更生保護會高雄分會「高雄輔導所-愛鄰舍更生家園」整修工程」 投標標價清單
財物名稱:「高雄輔導所-愛鄰舍更生家園」整修工程」
履約地點:高雄市大寮區仁德新村1-1號 日期： 年 月 日
項次 | 項目名稱.規格及說明 | 數 量 | 單位 | 單 價 | 複 價 | 廠商規格說明或備註
一 | 屋頂烤漆浪板更新 | 1 | 式 |  | 0
二 | 烤漆浪板節能隔熱工程 | 1 | 式 |  | 0
三 | 全棟電力線路改善工程 | 1 | 式 |  | 0
四 | 新增空調工程 | 1 | 式 |  | 0
壹 | 大寮區仁德新村1-1號建物小計(一~五) |  |  |  | 0
貳 | 假設工程 | 1 | 式 |  | 0
叁 | 勞工安全衛生管理及環保費（約1％） | 1 | 式 |  | 0
肆 | 包商利潤及管理費(約5%) | 1 | 式 |  | 0
| 小 計(壹-肆) |  |  |  | 0
伍 | 營造綜合保險費(約壹~肆項*0.3%) |  |  |  | 0
陸 | 營業稅(壹~伍項*5%) |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  | 0
總標價：報價應以中文大寫數目字填寫：壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、零，並不得使 用鉛筆或其他易塗改之書寫文具書寫，否則視同無效。
本清單應依下列規定填寫： 一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠 商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。 二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金 ，不論該等事項是否已於本清單明確標示。 三、本標案屬特殊管制區域，請依採購標的標價清單內項目，於履約期限規定內全數完成 ，以符合契約規定。(高雄市大寮區仁德新村1-1號 ) 四、以上採購標的報價總標價均含運費、營業稅及有關檢驗等相關費用。 五、本採購投標標價清單各項建材，應送核定之樣品材料及五金樣式於機關確認。 六、投標標的產地(敘明國家或地區)： 七、續前項，屬進口者，其出口國家或地區： 八、標價條件：依招標文件之規定。 九、契約價金受款人名稱： 十、契約價金受款人地址： 公司章： 負責人章：
總 標 價 : 新 臺 幣 : 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整

## 詳細價目表(無單價)
項次 | 項目名稱.規格及說明 | 數 量 | 單位 | 單 價 | 複 價 | 廠商規格說明或備註
一 | 屋頂烤漆浪板更新 |  |  |  |  | 如附件
1 | 屋頂汰換四合一鍍鋁鋅烤漆浪板 | 36 | 坪 |  | 0
2 | 鍍鋁鋅烤漆鋼板中脊、山牆修邊 | 31 | 米 |  | 0
3 | 不鏽鋼天溝水槽及排水管架設 | 28 | 米 |  | 0
4 | 通風球拆除及回復 | 3 | 座 |  | 0
5 | 吊車費用 | 2 | 車 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0
二 | 烤漆浪板節能隔熱工程
1 | 烤漆浪板隔熱漆塗佈 | 267 | M2 |  | 0 | 參考品牌：虹牌SA 3000
2 | 吊車費用 | 3 | 車 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0
三 | 全棟電力線路改善工程
1 | 廚房開開關插座電線更換明線整理(5.5MM) | 1 | 式 |  | 0
2 | 廚房給水管龍頭更換及明管整理 | 1 | 式 |  | 0
3 | 既有牆面插座，電燈線路更新（2.0*3C） | 1 | 式 |  | 0 | (1F-3F)
4 | 辦公室烤漆總配電箱及各迴路無熔絲開關更新 | 1 | 式 |  | 0
5 | 新設置冷氣開闗箱及冷氣獨立電源(5.5MM) | 14 | 組 |  | 0
6 | 新申請2樓單相220V電表 | 1 | 式 |  | 0
7 | 二樓新設獨立烤漆開關箱及無熔絲開關 | 1 | 式 |  | 0
8 | 三相低壓變壓器更新 10KW | 1 | 式 |  | 0
9 | 全棟室內開關、插座更新(國際牌星光級) | 1 | 式 |  | 0
10 | 新增LED山型燈 | 40 | 組 |  | 0 | 東亞、旭光、同級品
11 | 新增LED T-BAR燈 | 10 | 組 |  | 0 | 東亞、旭光、同級品
12 | 燈具配線安裝工資 | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0
四 | 新增空調工程
1 | 1F辦公室新增1對1分離式變頻冷氣 | 2 | 組 |  | 0 | 參考型號：MVC/MVS-A50HB
2 | 五金另料及固定架 | 3 | 組 |  | 0
3 | 1F現有辦公室窗型冷氣移機 | 1 | 組 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0
| 一+二+三+四=合 計 |  |  |  | 0
附註說明：
投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。 如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。